## cover
INSPECTION CERTIFICATE
Messrs. CERN |  |  |  | Report No. F57248
Date. Jan. 10, 2006
Description: C3YS96-PB2PA2Z001-0067M9999
MFG No.:90-498-6442
Quantity: 2 pcs.
H. AKIMOTO
Manager,Quality Assurance Section
Lightwave Network Products Division
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES,LTD.
1,TAYA-CHO,SAKAE-KU,YOKOHAMA,244-8588 JAPAN

## side-A
MFG No.: |  | 90-498-6442 | [15 empty] | 本数 | 32
Connector： |  | MPO.F | [15 empty] | ロス | 0.5
Connector end： |  | A | [15 empty] | ロス２
[18 empty] | ﾛｽ下限値 | 0.01
[15 empty] | Spec. | Insertion loss | 0.75 | 反射 | 55
Optical data (Power source: 1310nm) | [15 empty] | Return loss | 55 | 反射２
[18 empty] | 反射上限値 | 65
No |  | Ribbon | Insertion loss (dB) | [13 empty] | Return loss (dB) | ｺﾈｸﾀ名Ａ端 | 8MPO
[18 empty] | ｺﾈｸﾀ名Ｂ端 | 8MPO
QR cord label | QR cord label |  | 1ch | 2ch | 3ch | 4ch | 5ch | 6ch | 7ch | 8ch | 9ch | 10ch | 11ch | 12ch | AVE | MAX
(Die type)
33013066100155 |  | 1 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.2 | 0.095833 | 0.2 | all fibers ≧55dB | 線番始まり | 1
|  | 2 | 0.06 | 0.15 | 0.26 | 0.13 | 0.28 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.32 | 0.34 | 0.4 | 0.24 | 0.22167 | 0.4 | all fibers ≧55dB | 線番終わり | 32
|  | 3 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.1 | 0.14 | 0.12 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.098333 | 0.14 | all fibers ≧55dB | LOT | F57249-Y
|  | 4 | 0.09 | 0.18 | 0.2 | 0.1 | 0.27 | 0.11 | 0.13 | 0.05 | 0.2 | 0.18 | 0.29 | 0.17 | 0.16417 | 0.29 | all fibers ≧55dB | 品名 | C3YS96-PB2PA2Z001-0057M2.35
|  | 5 | 0.21 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.19 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.1 | 0.10333 | 0.21 | all fibers ≧55dB | sheet識別番号
|  | 6 | 0.1 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.19 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.14167 | 0.21 | all fibers ≧55dB | 注番 | 90-498-6443-10
|  | 7 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.1 | 0.17 | 0.06 | 0.1 | 0.09 | 0.14 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | all fibers ≧55dB | 検査標準区分No. | Export
|  | 8 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.07 | 0.22 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.13 | 0.16 | 0.07 | 0.10583 | 0.22 | all fibers ≧55dB | 標準番号 | ExportC
33013066100156 |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.18 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 0.0725 | 0.18 | all fibers ≧55dB | 測定波長 | 1.31
|  | 2 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.15 | 0.03 | 0.12 | 0.07 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.15 | all fibers ≧55dB | 曲率半径下限
|  | 3 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.22 | 0.19 | 0.07 | 0.13 | 0.22 | 0.24 | 0.18 | 0.12917 | 0.24 | all fibers ≧55dB | 曲率半径上限
|  | 4 | 0.16 | 0.22 | 0.2 | 0.1 | 0.22 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.26 | 0.21417 | 0.38 | all fibers ≧55dB | 曲率半径下限
|  | 5 | 0.17 | 0.11 | 0.21 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.22 | 0.14 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.16 | 0.20167 | 0.28 | all fibers ≧55dB | 曲率半径上限
|  | 6 | 0.1 | 0.12 | 0.18 | 0.12 | 0.1 | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.11167 | 0.28 | all fibers ≧55dB | 凹み下限
|  | 7 | 0.28 | 0.29 | 0.36 | 0.37 | 0.23 | 0.3 | 0.36 | 0.34 | 0.24 | 0.23 | 0.34 | 0.28 | 0.30167 | 0.37 | all fibers ≧55dB | 凹み上限
|  | 8 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.1 | 0.14 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.16 | 0.09 | 0.11583 | 0.16 | all fibers ≧55dB | 凹み下限
凹み上限
対称度
対称度
[18 empty] | SerVer Path | \\LINE-4\その他\
[18 empty] | Back Up Path | \\FL-SERVER2\品質管理部\品質管理課\Report\
仕様書番号
[18 empty] | 凹みの単位 | 2
偏心量a
偏心量ｂ
[18 empty] | 契約先 | スイス ＣＥＲＮ
[18 empty] | データシートID | 133
[18 empty] | データシート名前 | 133.xls
品名２
温度
湿度
検査日
担当
測定器No.
マスタNo.
備考
[18 empty] | A端名称 | A
[18 empty] | B端名称 | B
[18 empty] | customer name | スイス ＣＥＲＮ
customer P/N
Description
customer P/O number
[18 empty] | Extra | 90-498-6443

## side-B
MFG No.: |  | 90-498-6442 | [19 empty] | 本数 | 32
Connector： |  | MPO.M | [16 empty] | 品管記入欄 |  |  | ロス | 0.5
Connector end： |  | B | [19 empty] | ロス２
[22 empty] | ﾛｽ下限値 | 0.01
[15 empty] | Spec. | Insertion loss | 0.75 |  |  |  |  | 反射 | 55
Optical data (Power source: 1310nm) | [15 empty] | Return loss | 55 |  |  |  |  | 反射２
[22 empty] | 反射上限値 | 65
No |  | Ribbon | Insertion loss (dB) | [13 empty] | Return loss (dB) |  |  |  |  | ｺﾈｸﾀ名Ａ端 | 8MPO
[22 empty] | ｺﾈｸﾀ名Ｂ端 | 8MPO
QR cord label | QR cord label |  | 1ch | 2ch | 3ch | 4ch | 5ch | 6ch | 7ch | 8ch | 9ch | 10ch | 11ch | 12ch | AVE | MAX
(Die type)
33013066100155 | 33013066301550 | 1 | 0.19 | 0.16 | 0.28 | 0.04 | 0.26 | 0.1 | 0.12 | 0.05 | 0.19 | 0.12 | 0.14 | 0.08 | 0.14417 | 0.28 | all fibers ≧55dB |  | ロス | 反射 | 1 | 線番始まり | 1
| 33013066301580 | 2 | 0.16 | 0.13 | 0.22 | 0.08 | 0.23 | 0.15 | 0.12 | 0.06 | 0.32 | 0.17 | 0.27 | 0.3 | 0.18417 | 0.32 | all fibers ≧55dB | 外規 | 0.75 | 55 | 2 | 線番終わり | 32
| 33013066301539 | 3 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.11 | 0.04 | 0.12 | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.12917 | 0.27 | all fibers ≧55dB | 内規 | 0.5 | － | 3 | LOT | F57249-Y
| 33013066301522 | 4 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.14 | 0.21 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.05 | 0.14 | 0.23 | all fibers ≧55dB |  |  |  | 4 | 品名 | C3YS96-PB2PA2Z001-0057M2.35
| 33013066301581 | 5 | 0.1 | 0.16 | 0.19 | 0.11 | 0.24 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.14 | 0.16167 | 0.25 | all fibers ≧55dB |  |  |  | 5 | sheet識別番号
| 33013066301599 | 6 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.35 | 0.2 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.38 | 0.3 | 0.24667 | 0.38 | all fibers ≧55dB |  |  |  | 6 | 注番 | 90-498-6443-10
| 33013066301548 | 7 | 0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.07 | 0.13 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.1 | 0.05 | 0.0975 | 0.21 | all fibers ≧55dB |  |  |  | 7 | 検査標準区分No. | Export
| 33013066301527 | 8 | 0.22 | 0.27 | 0.26 | 0.07 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.16 | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.17417 | 0.27 | all fibers ≧55dB |  |  |  | 8 | 標準番号 | ExportC
33013066100156 | 33013066301576 | 1 | 0.08 | 0.1 | 0.16 | 0.07 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.05 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | 0.09 | 0.13917 | 0.26 | all fibers ≧55dB |  |  |  | 9 | 測定波長 | 1.31
| 33013066301600 | 2 | 0.23 | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.04 | 0.02 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.23 | all fibers ≧55dB |  |  |  | 10 | 曲率半径下限
| 33013066301582 | 3 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.12333 | 0.18 | all fibers ≧55dB |  |  |  | 11 | 曲率半径上限
| 33013066301515 | 4 | 0.11 | 0.18 | 0.17 | 0.07 | 0.19 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.13 | 0.11 | 0.23 | 0.15 | 0.12333 | 0.23 | all fibers ≧55dB |  |  |  | 12 | 曲率半径下限
| 33013066301543 | 5 | 0.18 | 0.29 | 0.21 | 0.21 | 0.35 | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 0.26 | 0.25 | 0.2 | 0.38 | 0.2425 | 0.38 | all fibers ≧55dB |  |  |  | 13 | 曲率半径上限
| 33013066301588 | 6 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.28 | 0.18 | 0.15 | 0.06 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.15 | 0.19917 | 0.28 | all fibers ≧55dB |  |  |  | 14 | 凹み下限
| 33013066301558 | 7 | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.14 | 0.32 | 0.24 | 0.08 | 0.05 | 0.2 | 0.19 | 0.24 | 0.2 | 0.19 | 0.32 | all fibers ≧55dB |  |  |  | 15 | 凹み上限
| 33013066301564 | 8 | 0.04 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.13 | 0.07 | 0.086667 | 0.15 | all fibers ≧55dB |  |  |  | 16 | 凹み下限
[21 empty] | 17 | 凹み上限
[21 empty] | 18 | 対称度
[21 empty] | 19 | 対称度
[21 empty] | 20 | SerVer Path | \\LINE-4\その他\
[21 empty] | 21 | Back Up Path | \\FL-SERVER2\品質管理部\品質管理課\Report\
[21 empty] | 22 | 仕様書番号
[21 empty] | 23 | 凹みの単位 | 2
[21 empty] | 24 | 偏心量a
[21 empty] | 25 | 偏心量ｂ
[21 empty] | 26 | 契約先 | スイス ＣＥＲＮ
[21 empty] | 27 | データシートID | 133
[21 empty] | 28 | データシート名前 | 133.xls
[21 empty] | 29 | 品名２
[21 empty] | 30 | 温度
[21 empty] | 31 | 湿度
[21 empty] | 32 | 検査日
[21 empty] | 33 | 担当
[21 empty] | 34 | 測定器No.
マスタNo.
備考
[22 empty] | A端名称 | A
[22 empty] | B端名称 | B
[22 empty] | customer name | スイス ＣＥＲＮ
customer P/N
Description
customer P/O number
[22 empty] | Extra | 90-498-6443